新乡市筋多多食品有限公司

年产500吨烘焙食品加工项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市筋多多食品有限公司

编制单位：新乡市筋多多食品有限公司

2026年5月

建设单位法人代表：         （签名）

编制单位法人代表：         （签名）

项  目  负  责  人：王瑞敏

报  告  编  写  人：王自卫

建设单位：新乡市筋多多食品有限公司      编制单位：新乡市筋多多食品有限公司

电话：    15565213738                   电话：    15565213738

传真：         /                          传真：       /

邮编：    453000                         邮编：    453000

地址：新乡市凤泉区大块镇小块村西800米  地址：新乡市凤泉区大块镇小块村西800米

表一

| 建设项目名称 | 新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市筋多多食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇小块村西800米 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 烤麸 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 烤麸：500t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 烤麸：495t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2021.5 | 开工建设时间 | 2021.6 |  |  |
| 调试时间 | 2026.3.1~2026.3.28 | 验收现场 监测时间 | 2026.3.24~2026.3.25 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境凤泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南昊威环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 新乡市筋多多食品有限公司 | 环保设施 施工单位 | 新乡市筋多多食品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 50万 | 环保投资总概算 | 15万 | 比例 | 30% |
| 实际总概算 | 50万 | 环保投资 | 10万 | 比例 | 20% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（〔2001〕第13号令）； 6、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号）； 9、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）； 10、《新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目环境影响报告表》，河南昊威环保科技有限公司，2021.5； 11、《新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目环境影响报告表》的批复（凤环审[2021]23号），新乡市生态环境局凤泉分局，2021.5.6； 12、《新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目竣工验收检测报告》，河南环碳检测技术有限公司，2026.4.9，报告编号：HT202603218； 13、新乡市筋多多食品有限公司排污许可管理类别：登记管理；排污许可证编号：91410704MA47MMMP57001W；首次登记时间：2022年8月17号；于2026年4月23日变更登记，有效期限：2026年4月23日至2031年4月22日。 注：本公司于2022年7月建设完成，2022年8月首次进行排污许可登记后开始调试设备，调试期间因市场低迷导致本项目停产。现因经济回暖，市场需求量增大，本项目重新进行调试验收。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污染物排放标准 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 燃气锅炉5mg/m3. 其他设气工业企业10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 有组织（15m高排气筒）; 120mg/m3；排放速率3.5kg/h. 无组织; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉; 颗粒物; 有组织; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOX; 30mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市凤泉区大块镇小块村西800米，利用已建厂房进行生产。项目四周环境为：厂区北侧为河南四品香食品有限公司，西侧为空地，南侧为新乡市昶晟金属制品有限公司，东侧为河南巴特建材有限公司、宏基混凝土有限公司。项目1km内周围环境敏感点有：北617米的东张门村、南686米的东鲁堡村。项目实际建设地点四周环境及生态环境保护目标与环评及批复内容一致，项目四周环境图见图1。 510m 本项目 新乡市昶晟金属制品有限公司 河南四品香食品有限公司 宏基混凝土有限公司 河南巴特建材有限公司 图1 项目厂区四周环境图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 1; 项目名称; 新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目; 新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市筋多多食品有限公司; 新乡市筋多多食品有限公司; 一致. 3; 产品方案; 烤麸：500t/a; 烤麸：500t/a; 一致. 4; 项目选址; 新乡市凤泉区大块镇小块村西800米; 新乡市凤泉区大块镇小块村西800米; 一致. 5; 占地面积; 2000m2; 2000m2; 一致. 6; 职工人数; 5人; 5人; 一致. 7; 劳动制度; 单班制（8小时）、300天/年; 单班制（8小时）、300天/年; 一致. 8; 项目投资; 50万; 50万; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 1#生产车间; 1座1层，建筑面积160m2，根据生产功能分为：更衣消毒间（10m2），原料区（20m2），搅拌间（20m2），分切区（20m2），蒸烤区（20m2），成品库（50m2），周转及过道区（20m2），设置为全封闭、洁净生产车间。; 1座1层，建筑面积160m2，根据生产功能分为：更衣消毒间（10m2），原料区（20m2），搅拌间（10m2），分切区（10m2），蒸烤区（10m2），成品库（50m2），周转及过道区（40m2），设置为全封闭、洁净生产车间。; 根据生产需求调整各区域大小，总建筑面积不变. 2#生产车间; 1座1层，建筑面积320m2，根据生产功能分为：周转间（60m2），烘干间（120m2），包装间（120m2） 设置为全封闭、洁净生产车间。; 1座1层，建筑面积320m2，根据生产功能分为：烘干间（200m2），成品库（120m2），设置为全封闭、洁净生产车间。. 2; 辅助工程; 包装材料库; 1间1层，建筑面积140m2; 位于原办公用房，1间1层，建筑面积130m2; 在原办公用房处建设包装材料库，面积减小. 杂物间1; 1栋1层，建筑面积130m2，用于存放日常杂物; 1栋1层，建筑面积130m2，用于存放日常杂物; 一致. 杂物间2; 1栋1层，建筑面积40m2，用于存放日常杂物; /; 不再建设. 办公用房; 1栋1层，建筑面积130m2，用于日常办公; 1栋1层，建筑面积40m2，分为化验室和办公室; 面积减小. 车棚; 1座1层，建筑面积140m2，用于停车; 位于原包装材料库，1座1层，建筑面积140m2; 位于原包装材料库. 3; 环保工程; 废气; ①锅炉燃气废气采用低氮燃烧器+烟气循环系统+8m高排气筒排放； ②投料搅拌工序在车间内设置单独密闭间进行二次密闭，投料粉尘通过设置负压集气罩收集，并通过1套脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放; ①锅炉燃气废气采用低氮燃烧器+烟气循环系统+8m高排气筒排放； ②投料搅拌工序在车间内设置单独密闭间进行二次密闭，投料粉尘通过设置负压集气罩收集，并通过1套脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放; 一致. 废水; ①生活污水、设备清洗废水和车间地面清洗废水经厂区40m3化粪池处理后，定期清运； ②锅炉软水制备废水经收集后，用于厂区洒水抑尘; ①生活污水、设备清洗废水和车间地面清洗废水经厂区40m3化粪池处理后，定期清运； ②锅炉软水制备废水经收集后，用于厂区洒水抑尘; 一致. 固废; 一般固废暂存间（20m2）; 一般固废暂存间（20m2）; 一致. 噪声; 室内布置，设置减震基础，风机安装隔声罩等; 室内布置，设置减震基础，风机安装隔声罩等; 一致. 事故池; 1座，占地面积15m2，事故池容积15m3; 1座，占地面积15m2，事故池容积15m3. 4; 公用工程; 供水工程; 自备水井; 自备水井; 一致. 排水工程; 生活污水、设备清洗废水和车间地面清洗废水经厂区化粪池处理后，定期清运; 生活污水、设备清洗废水和车间地面清洗废水经厂区化粪池处理后，定期清运. 备用锅炉所用软水制备过程产生的废水经收集后，用于厂区洒水抑尘; 备用锅炉所用软水制备过程产生的废水经收集后，用于厂区洒水抑尘. 供电工程; 当地电网供给; 当地电网供给; 一致. 供热工程; 工程所用蒸汽拟由“新乡市华新造纸厂”现有锅炉提供的蒸气，但根据实际调查，目前该公司蒸汽供应管网尚未建设完成，因此在蒸汽供应管网未接通前，企业拟配套建设1台2t锅炉为生产过程提供蒸汽，待区域内的供热管网建设完成后，则直接接通该蒸汽供应管网，同时自建锅炉则作为备用锅炉。; 工程所用蒸汽拟由“新乡市华新造纸厂”现有锅炉提供的蒸气，但根据实际调查，目前该公司蒸汽供应管网尚未建设完成，因此在蒸汽供应管网未接通前，企业拟配套建设1台2t锅炉为生产过程提供蒸汽，待区域内的供热管网建设完成后，则直接接通该蒸汽供应管网，同时自建锅炉则作为备用锅炉。; 一致. 供气工程; 来源为“西气东输”，由当地天然气公司经燃气管道接入厂区车间，并经燃气调压柜调压后使用; 来源为“西气东输”，由当地天然气公司经燃气管道接入厂区车间，并经燃气调压柜调压后使用; 一致. 企业因生产需求调整生产功能区布置，但是厂区位置不变，详见附图平面布置图。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）第5条，本次变动，不涉及环境防护距离范围变化且新增敏感点，该变动情况不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 和面机; 0.25t/h; 3; 0.75t/h; 1; 单台设备生产能力增大，数量减少，总生产能力不变. 2; 分切机; 非标; 1; 非标; 1; 一致. 3; 蒸箱; 非标; 4; 非标; 4; 一致. 4; 切片机; /; 2; /; 1; 数量减少. 5; 干燥机; /; 1; /; 1; 一致. 6; 封包机; GK9-2; 1; GK9-2; 1; 一致. 7; 锅炉; 2t/h; 1; 2t/h; 1; 一致. 8; 软水制备设备; /; 1; /; 1; 一致. 9; 电子秤; /; 2; /; 2; 一致. 由上表可知，项目将原本3台0.25t/h的和面机建设为1台0.75t/h的和面机，单台设备生产能力增大，数量减少，总生产能力不变；实际生产运行中，切片机1台足够满足生产需要，故数量减少1台。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）第6条“新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：(1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；废水第一类污染物排放量增加的；(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。”属于重大变动。本次实际建设设备变动，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 5、生产工艺流程示意图如下： （1）烤麸生产工艺 - 图3 项目烤麸生产工艺及产污环节图 项目烤麸生产工艺流程叙述如下： ①和面：将外购的生面筋和面粉按照20：1比例通过人工投入和面机内搅拌成面筋团，和面时通过向生面筋中添加面粉可以提亮生面筋颜色，同时面粉吸收生筋中的水分，便于后续加工。该过程投料时先将外购面筋团人工放入合面机内，后人工拆包后将面粉按照比例投加入和面机内，该投加面粉时会产生一定量粉尘。搅拌过程会产生设备噪声，原料包装会产生废弃原料包装袋，投料过程会产生粉尘废气。 ②切块装盒：人工使用刀具将搅拌均匀呈团状的生面筋均匀分切后装入盒内，通过面筋团本身的流动性填充满整个盒子，该过程装盒的目的一方面是便于后续蒸制工序后高温度的产品取出，另一方也可使分切工序后产品形状统一。 ③蒸制：将分切装盒后面筋放入蒸箱内进行蒸制（蒸制温度约110℃，蒸制时间约为2.5h）。蒸制过程所使用的蒸汽由新建锅炉提供。 ④切片：将蒸制完成并自然冷却后的面筋放入切片机内切成均匀薄片。切片过程产生设备噪声和边角料。 ⑤烘干：切片后的面筋进入干燥箱进行干燥，干燥后生筋会损失约60%的水分成为干面筋，即烤麸。该工序干燥热源由新建锅炉的蒸汽提供，通过干燥箱间接对产品进行烘干处理。 ⑥包装：将烘干后的面筋装入包装袋内，使用封包机将包装袋封口，得到成品烤麸干，入库待售。包装过程产生噪声。 （2）软水制备工艺 - 图4 软水制备工艺及产污环节图 项目软水制备工艺流程叙述如下： 工程配备1台2t/h燃气锅炉，锅炉所用软水均由配套建设的软水制备设施提供，该部分用水由厂区自备井提供，软水制备时通过提升泵江自备井内水提升至原水箱中进行缓冲并存储，并泵机抽取原水箱中水并依次经砂率器和精密过滤器去除原水中较大颗粒物质，之后经反渗透设备进行一级反渗透处理（即为水的去离子净化过程，成水率约为75%），处理后的纯水则进入成水罐箱。该工序产污环节为：反渗透过程产生的浓水，水泵工作产生的噪声，反渗透系统更换的废石英砂、反渗透膜等。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染因子; 治理措施. 废气; 投料搅拌过程; 颗粒物; 密闭间+集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒. 备用燃气锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧器+烟气循环系统+8m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池处理后，定期清运. 清洗废水; COD、SS、NH3-N、TP. 软水制备废水; COD、SS; 收集后用于厂区洒水降尘. 固废; 废包装袋; 废包装袋; 收集至一般固废暂存间暂存，定期外售. 袋式除尘器; 集尘; 一般固废暂存间暂存后，交由环卫部门处理. 切片过程; 废边角料. 设备清理过程; 清理残渣. 反渗透装置; 废石英砂、反渗透膜. 噪声; 和面机、分切机、包装机等设备; 机械噪声; 厂房隔声，基础减振. 风机; 空气动力噪声; 软管连接.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目废水主要包括生活污水、清洗废水和纯水制备废水，其中清洗废水主要为设备清洗废水和地面清洗废水。生活污水和清洗废水经化粪池处理后，定期清运。纯水制备废水部分用于地面清洗用水，其余部分用于厂区地面洒水抑尘用水。 图5 废水治理流程示意图 2、废气 本项目投料搅拌过程在密闭间进行，所产生的颗粒物经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒P1排放。备用燃气锅炉废气设置低氮燃烧器及烟气循环系统处理后，尾气经8m高排气筒P2排放。 图6 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目高噪声设备主要为和面机、切片机设备等，经基础减振、厂房隔声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）标准的排放要求。 图7 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目运营期产生的固废主要有原辅材料使用后产生的废包装材料、切片过程产生的废边角料、设备清理过程产生的清理残渣、袋式除尘器集尘、软水制备设备使用砂过滤装置和反渗透装置，会产生砂过滤装置的更换的废石英砂及反渗透装置更换的反渗透膜。废包装材料于一般固废暂存间暂存后，定期外售于废品回收单位；其他一般固废均收集于一般固废暂存间暂存后，定期交由环卫部门清运处理。 目前企业实际建设1座20m2的一般固废暂存间，对项目固废实现分类存放。固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 图8 固废处置流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照原环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 单位：万元 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 环评批复; 实际建设. 废气; 投料搅拌过程; 颗粒物; 密闭间+集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 密闭间+集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒. 备用燃气锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧器+烟气循环系统+8m高排气筒; 低氮燃烧器+烟气循环系统+8m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池处理后，定期清运; 化粪池处理后，定期清运. 清洗废水; COD、SS、NH3-N、TP. 软水制备废水; COD、SS; 收集后用于厂区洒水降尘; 收集后用于厂区洒水降尘. 噪声; 和面机、分切机等设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 风机; 空气动力噪声; 软管连接; 软管连接. 一般固废; 废包装袋; 废包装袋; 收集至一般固废暂存间暂存，定期外售; 收集至一般固废暂存间暂存，定期外售. 袋式除尘器; 集尘; 一般固废暂存间暂存后，交由环卫部门处理; 一般固废暂存间暂存后，交由环卫部门处理. 切片过程; 废边角料. 设备清理过程; 清理残渣. 反渗透装置; 废石英砂、反渗透膜. 5、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面及监测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 企业因生产需求调整生产功能区布置，但是厂区位置不变，详见附图平面布置图。不涉及环境防护距离范围变化且新增敏感点，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目和面机单台设备生产能力增大，数量减少，总生产能力不变；切片机数量减少1台。不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见： 新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目位于新乡市凤泉区大块镇小块村西800米，该项目的建设符合国家产业政策及相关规划，符合生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线和环境准入负面清单等“三线一单”相关要求；项目采取的环保措施可行，能实现达标排放；各类污染物达标排放，环境保护措施可行。 因此，在建设单位加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实本报告书提出的各项环保措施，确保污染防治设施稳定运行和污染物达标排放前提下，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。 2、审批意见： 凤环审[2021]23号 新乡市凤泉区环境保护局关于 《新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目 环境影响评价报告表》的批复 新乡市筋多多食品有限公司： 你单位上报的由河南昊威环保科技有限公司环评工程师邓胜楠（职业资格证书管理号：2104035410350000003512410181）编制的《新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：经化粪池处理后定期清运。 2、废气：燃气锅炉采取低氮燃烧+8m高排气筒，确保满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准和《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）中天燃气锅炉排放要求。投料工序采取密闭间+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求。 3、噪声：高噪声设备采取减振基础和室内布置等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。包装材料、边角料、设备清理残渣、袋式除尘器集尘和反渗透系统长期过滤后更换的废石英砂、反渗透膜，其中废包装袋有废品回收单位回收处理，其余一般固废均交由环卫部门定期清理。 项目总量控制指标：COD:0t/a、氨氮:0t/a、SO2:0.0355/a、NOX：0.1066t/a。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。 经办人：吴运鳌 新乡市凤泉区环境保护局 2021年5月6日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局辉县分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：经化粪池处理后定期清运。; 已落实. 2、废气：燃气锅炉采取低氮燃烧+8m高排气筒，确保满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准和《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）中天燃气锅炉排放要求。投料工序采取密闭间+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备采取减振基础和室内布置等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。; 已落实. 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。包装材料、边角料、设备清理残渣、袋式除尘器集尘和反渗透系统长期过滤后更换的废石英砂、反渗透膜，其中废包装袋有废品回收单位回收处理，其余一般固废均交由环卫部门定期清理。; 已落实. 项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.0355/a、NOX：0.1066t/a。; 已落实. 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。; 已落实. 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市筋多多食品有限公司委托，河南环碳检测技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及监测使用仪器 检测过程中采用的分析方法及检测仪器见下表： 表11-1 监测方法一览表 序号; 检测项目; 依据标准; 检出限. 1; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 168μg/m3. 2; 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m3. 3; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; NO：3mg/m3 NO2：3mg/m3. 4; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 表11-2 监测所用仪器设备一览表 序号; 检测仪器; 仪器编号; 检定/校准有效期. 1; 低浓度烟尘（气）测试仪TW-3200D; HTJC-141; 2026年5月11日. 2; 空气/智能TSP综合采样器崂应2050; HTJC-122; 2026年5月11日. 3; 空气/智能TSP综合采样器崂应2050; HTJC-123; 2026年5月11日. 4; 空气/智能TSP综合采样器崂应2050; HTJC-124; 2026年5月11日. 5; 空气/智能TSP综合采样器崂应2050; HTJC-125; 2026年5月11日. 6; 手持式风速风向仪LTF-1B; HTJC-178; 2026年9月20日. 7; 多功能声级计AWA5688; HTJC-163; 2026年12月7日. 8; 声校准器AWA6022A; HTJC-183; 2026年10月3日. 9; 电子精密天平 CEB1035B（十万分之一）; HTJC-039; 2027年2月24日. 10; 恒温恒湿称重系统 LB-350N; HTJC-056; 2027年2月24日. 11; 电热鼓风干燥箱101-1S; HTJC-041; 2027年2月24日. 2、监测质量保证 本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。 （2）严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。 （3）检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。 （4）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 （5）现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。 （6）检测数据严格实行三级审核。

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织废气; 低氮燃烧+8m高排气筒出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 检测2天，3次/天. 密闭间集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒出口; 颗粒物; 检测2天，3次/天. 无组织废气; 厂界上风向1#、下风向2#、3#、4#; 颗粒物; 检测2天，3次/天. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m; 等效连续A声级; 检测2天，昼间1次.

表六

表七

验收监测期间生产工况记录： 本项目为新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目，验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 运行负荷（%）. 2026.3.24; 烤麸; 500t/a; 495t/d; 99%. 2026.3.25; 485t/d; 97%. 备注; 年工作300天（生产负荷由新乡市筋多多食品有限公司提供）. 由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，最大生产负荷为99%。 验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 （1）有组织废气

表15-1 有组织废气检测结果 采样日期; 采样 点位; 测次; 废气量 (m3/h); 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 基准氧含量（%）; 氧含量（%）. 实测 浓度 (mg/m3); 折算 浓度(mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 实测 浓度 (mg/m3); 折算 浓度(mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 实测 浓度 (mg/m3); 折算 浓度(mg/m3); 排放 速率 (kg/h). 2026-3-24; 低氮燃烧+8m高排气筒出口; 1; 1.24×103; 3.4; 4.0; 4.2×10-3; ND; /; /; 20; 24; 0.025; 3.5; 6.2. 2; 1.26×103; 3.8; 4.3; 4.8×10-3; ND; /; /; 21; 24; 0.026; 3.5; 5.6. 3; 1.21×103; 3.7; 4.3; 4.5×10-3; ND; /; /; 22; 25; 0.027; 3.5; 5.8. 均值; 1.24×103; 3.6; 4.2; 4.5×10-3; /; /; /; 21; 24; 0.026; 3.5; 5.9. 2026-3-25; 低氮燃烧+8m高排气筒出口; 1; 1.28×103; 3.5; 4.0; 4.5×10-3; ND; /; /; 18; 21; 0.023; 3.5; 5.7. 2; 1.23×103; 3.8; 4.4; 4.7×10-3; ND; /; /; 20; 23; 0.025; 3.5; 5.9. 3; 1.26×103; 3.6; 4.2; 4.5×10-3; ND; /; /; 21; 24; 0.026; 3.5; 6.0. 均值; 1.26×103; 3.6; 4.2; 4.5×10-3; /; /; /; 20; 23; 0.025; 3.5; 5.9. 备注：ND表示未检出。. 表15-2 有组织废气检测结果 采样日期; 采样点位; 测次; 废气量 (m3/h); 颗粒物. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 2026-3-24; 密闭间集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒出口; 1; 2.78×103; 3.4; 9.5×10-3. 2; 2.79×103; 3.6; 0.010. 3; 2.75×103; 3.3; 9.1×10-3. 均值; 2.77×103; 3.4; 9.4×10-3. 2026-3-25; 密闭间集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒出口; 1; 2.76×103; 3.5; 9.7×10-3. 2; 2.79×103; 3.5; 9.8×10-3. 3; 2.76×103; 3.4; 9.4×10-3. 均值; 2.77×103; 3.5; 9.7×10-3. 由上表可知，本项目燃气锅炉经过治理后的颗粒物折算排放浓度为4.0~4.4mg/m3、排放速率为0.0042~0.0048kg/h；SO2未检出；NOx经过治理后的折算排放浓度为21~25mg/m3、排放速率为0.023~0.027kg/h，因此天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉中排放浓度5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。投料搅拌废气经过治理后的颗粒物排放浓度为3.3~3.6mg/m3、排放速率为0.0091~0.010kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。同时本项目满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》燃气锅炉排放浓度5mg/m3及其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。

（2）无组织废气 表15 无组织废气监测结果表 采样日期; 频次; 采样点位; 颗粒物 (μg/m3); 气象参数. 气温 (℃); 气压 (kPa); 风速 (m/s); 风向; 天气. 2026-3-24; 1; 上风向1#; 224; 16.8; 101.2; 2.5; 西; 阴. 下风向2#; 242. 下风向3#; 245. 下风向4#; 235. 2; 上风向1#; 227; 18.6; 101.1; 2.4; 西; 阴. 下风向2#; 246. 下风向3#; 250. 下风向4#; 237. 3; 上风向1#; 232; 19.2; 101.1; 2.6; 西; 阴. 下风向2#; 252. 下风向3#; 255. 下风向4#; 247. 2026-3-25; 1; 上风向1#; 226; 15.6; 101.3; 2.5; 西; 阴. 下风向2#; 243. 下风向3#; 247. 下风向4#; 236. 2; 上风向1#; 229; 17.5; 101.3; 2.4; 西; 阴. 下风向2#; 250. 下风向3#; 251. 下风向4#; 239. 3; 上风向1#; 230; 21.4; 101.2; 2.6; 西; 阴. 下风向2#; 254. 下风向3#; 257. 下风向4#; 247. 由上表检测数据可知，无组织颗粒物浓度范围值为：0.224~0.257mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求和能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求。 2、噪声监测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表17 噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 等效连续A声级检测结果. 昼间. 2026-3-24; 东厂界外1m; 52. 北厂界外1m; 52. 西厂界外1m; 54. 2026-3-25; 东厂界外1m; 52. 北厂界外1m; 54. 西厂界外1m; 51. 标准限值; 60. 结果判定; 达标. 备注：1、由于该企业南厂界邻厂，不布点检测； 2、2026年3月24日昼间阴，西风，风速2.6m/s，2026年3月25日昼间阴，西风，风速2.5m/s； 3、根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)中6.1:对于只需判定噪声源是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值可以不进行背景噪声的测量及修正。. 由监测结果可知，验收监测期间，本项目噪声监测结果为昼间51~54dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。 3、污染物排放总量核算 根据检测数据可以计算出项目的废气污染物排放情况见下表。 表18 废气污染物排放情况 排放口编号; 污染物; 工作时间h/a; 生产负荷（%）; 最大排放速率（kg/h）; 满负荷运行实际排放量（t/a）; 环评批复总量 （t/a）. P1; 颗粒物; 600; 97%; 0.01; 0.0062; 0.0182. P2; 2400; 0.0048; 0.0119. 合计; 0.0181. P2; SO2; 2400; 97%; /; /; 0.0355. NOX; 0.0027; 0.0067; 0.1066. 经过比对，本项目废气折算为满负荷的排放量能够满足环评批复总量控制要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表20 本项目与暂行办法对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于属于分期建设、分期验收项目，符合验收条件。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）项目建设性质、规模、地点和环境保护措施等实际建设内容均与原环评及批复要求一致。 （3）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （4）验收监测期间，污染物排放监测结果： 废气：本项目投料搅拌过程在密闭间进行，所产生的颗粒物经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒P1排放。备用燃气锅炉废气设置低氮燃烧器及烟气循环系统处理后，尾气经8m高排气筒P2排放。 本项目燃气锅炉经过治理后的颗粒物折算排放浓度为4.0~4.4mg/m3、排放速率为0.0042~0.0048kg/h；SO2未检出；NOx经过治理后的折算排放浓度为21~25mg/m3、排放速率为0.023~0.027kg/h，因此天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉中排放浓度5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。投料搅拌废气经过治理后的颗粒物排放浓度为3.3~3.6mg/m3、排放速率为0.0091~0.010kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。同时本项目满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》燃气锅炉排放浓度5mg/m3及其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 无组织颗粒物浓度范围值为：0.224~0.257mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求和能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求。 噪声：验收监测期间，本项目南厂界为共用墙，不具备检测条件，噪声监测结果为昼间51~54dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。 固废：本项目运营期产生的固废主要有原辅材料使用后产生的废包装材料、切片过程产生的废边角料、设备清理过程产生的清理残渣、袋式除尘器集尘、软水制备设备使用砂过滤装置和反渗透装置，会产生砂过滤装置的更换的废石英砂及反渗透装置更换的反渗透膜。废包装材料于一般固废暂存间暂存后，定期外售于废品回收单位；其他一般固废均收集于一般固废暂存间暂存后，定期交由环卫部门清运处理。 目前企业实际建设1座20m2的一般固废暂存间，对项目固废实现分类存放。固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 （5）总量：按照最不利条件折算为满负荷情况下的本项目污染物实际排放总量为颗粒物0.0181t/a、S02 /t/a、NOx 0.0067t/a，能够满足原环评批复总量控制指标颗粒物0.0182t/a、S02 0.0355t/a、NOx 0.1066t/a。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市筋多多食品有限公司                    填表人（签字）：          项目经办人（签字）

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新乡市筋多多食品有限公司年产500吨烘焙食品加工项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410704-13-03-062236 | 建设地点 |  |  | 新乡市凤泉区大块镇小块村西800米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C149其他食品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 113°47′42.579″E，35°23′20.067″N |  |
|  | 设计生产能力 |  | 烤麸：500t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 烤麸：495t/a | 环评单位 |  |  |  | 河南昊威环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局凤泉分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环审[2021]23号 | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021.6 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022.7 | 排污许可证申领时间 |  |  |  | 2022.8.17 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 新乡市筋多多食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市筋多多食品有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | 91410704MA47MMMP57001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡市筋多多食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南环碳检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |  |  | 97~99% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 50 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  |  |  | 30% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 50 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  |  |  | 20% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） | 7 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  |  |  | 300天 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市筋多多食品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MA47MMMP57 | 验收时间 |  |  |  | 2026.3-2026.5 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填）t/a |  | 污染物 | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 0.0181 | 0.0182 |  | 0.0181 |  | 0.0182 |  |  | / |  | +0.0181 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  | / | 0.0355 |  | / |  | 0.0355 |  |  |  |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  | 0.0067 | 0.1066 |  | 0.0067 |  | 0.1066 |  |  |  |  | +0.0067 |